АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

ЗА ПЕРИОДА 01.04.-30.04.2021 г.

| № | ПОКАЗАТЕЛ | СТОЙНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Населени места с въведено режимно водоподаване. | няма |
| 2 | Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период. | 16 |
| 3 | Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг. | 16 |
| 4 | От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. | 5 |
| - | населено място, показател по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването: | с. Самуил нитрати 86 мг/л при норма 50 мг/л; с. Хърсово нитрати 77 мг/л при норма 50 мг/л; с. Голяма вода нитрати 81 мг/л при норма 50 мг/л; с. Желязковец нитрати 52 мг/л при норма 50 мг/л; с. Юпер нитрати 78 мг/л при норма 50 мг/л; |
| 5 | Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг. | 0 |
| 6 | От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. | 0 |
| - | населено място, показател по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването: | 0 |
| 7 | Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг. | 8 |
| 8 | От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9. | 6 |
|  | населено място, показател по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването: | Местна чешма с. Хърсово нитрати 58 мг/л при норма 50 мг/л; колиформи 80/100 при норма 0; Е коли 61/100 при норма 0; мч 263 Местна чешма с. Самуил нитрати 54 мг/л при норма 50 мг/л; ; колиформи 300/100 при норма 0; Е коли 138/100 при норма 0; Местна чешма гр. Кубрат нитрати 56 мг/л при норма 50 мг/л; Местна чешма с. Божурово нитрати 94 мг/л при норма 50 мг/л; ; колиформи 14/100 при норма 0; Местна чешма с. Юпер нитрати 59 мг/л при норма 50 мг/л; ; колиформи 2/100 при норма 0; Местна чешма с. Пчелина колиформи 22/100 при норма 0; мч 128 |
| 9 | Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от - до ). | 1 |
| - | От тях: (посочват се по нозологични единици). | ОВП (при деца до 15 години) |
| 10 | Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода. | Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода. |
| 11 | Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването. | няма |