АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

ЗА ПЕРИОДА 01.07.-31.07.2021 г.

| № | ПОКАЗАТЕЛ | СТОЙНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Населени места с въведено режимно водоподаване. | няма |
| 2 | Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период. | 29 |
| 3 | Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг. | 33 |
| 4 | От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. | 10 |
| - | населено място, показател по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването: | с. Самуил нитрати 90 мг/л при норма 50 мг/л; с. Голяма вода нитрати 53 мг/л при норма 50 мг/л; с. Хума нитрати 91 мг/л при норма 50 мг/л; с. Хърсово нитрати 59 мг/л при норма 50 мг/л; с. Бърдоква нитрати 81 мг/л при норма 50 мг/л; с. Богданци нитрати 58 мг/л при норма 50 мг/л; с. Кара Михал нитрати 81 мг/л при норма 50 мг/л; с. Тодорово колиформи 43/100 при норма 0; Е коли 3/100 при норма 0 с. Делчево колиформи 5/100 при норма 0; Е коли 5/100 при норма 0 с. Благоево колиформи 10/100 при норма 0; |
| 5 | Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг. | 0 |
| 6 | От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. | 0 |
| - | населено място, показател по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването: | 0 |
| 7 | Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг. | 5 |
| 8 | От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9. | 5 |
|  | населено място, показател по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването: | Местна чешма с. Хърсово нитрати 62 мг/л при норма 50 мг/л; Местна чешма с. Самуил нитрати 58 мг/л при норма 50 мг/л ; колиформи 160/100 при норма 0; Е коли 380/100 при норма 0; мч 298 Местна чешма с. Китанчево нитрати 60 мг/л при норма 50 мг/л; ;колиформи 26/100 при норма 0; Е коли 26/100 при норма 0; мч 102 Местна чешма с. Духовец нитрати 61 мг/л при норма 50 мг/л; колиформи 37/100 при норма 0; Е коли 37/100 при норма 0; мч 152 Местна чешма с. Пчелина нитрати 81 мг/л при норма 50 мг/л; колиформи 83/100 при норма 0; Е коли 3/100 при норма 0; мч 173 |
| 9 | Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от - до ). | 1 |
| - | От тях: (посочват се по нозологични единици). | Ентероколити - 1 |
| 10 | Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода. | - |
| 11 | Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването. | няма |