АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.-31.01.2021 г.

| № | ПОКАЗАТЕЛ | СТОЙНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Населени места с въведено режимно водоподаване. | няма |
| 2 | Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период. | 2 |
| 3 | Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг. | 6 |
| 4 | От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. | 1 |
| - | населено място, показател по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването: | с. Раковски нитрати 57 мг/л при норма 50 мг/л; |
| 5 | Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг. | 0 |
| 6 | От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. | 0 |
| - | населено място, показател по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването: | 0 |
| 7 | Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг. | 2 |
| 8 | От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9. | 1 |
|  | населено място, показател по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването: | Местна чешма Ючкурналия колиформи 80/100; при норма 0 , Е коли 3/100 при норма 0;- |
| 9 | Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от - до ). | - |
| - | От тях: (посочват се по нозологични единици). | - |
| 10 | Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода. | Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода. |
| 11 | Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването. | няма |

Във връзка с информация в медиите за опасността от замърсяване на водоизточниците за питейна вода в района на с. Дряновец от затлаченото корито на р. Бели лом Ви информираме:

РЗИ – Разград ежемесечно следи за качеството на питейната вода, съгласно изискванията на Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно – битови цели. При взетите проби вода от. с. Дряновец и с. Осенец не са установени отклонения от изискванията на Наредба №9.