АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

ЗА ПЕРИОДА 01.06.-30.06.2021 г.

| № | ПОКАЗАТЕЛ | СТОЙНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Населени места с въведено режимно водоподаване. | няма |
| 2 | Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период. | 16 |
| 3 | Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг. | 21 |
| 4 | От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. | 6 |
| - | населено място, показател по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването: | с. Каменар нитрати 60 мг/л при норма 50 мг/л; с. Езерче нитрати 66 мг/л при норма 50 мг/л; с. Сейдол нитрати 57 мг/л при норма 50 мг/л; с. Бели Лом нитрати 59 мг/л при норма 50 мг/л; с. Крояч нитрати 59 мг/л при норма 50 мг/л; с. Тръбач нитрати 56 мг/л при норма 50 мг/л; |
| 5 | Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг. | 0 |
| 6 | От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. | 0 |
| - | населено място, показател по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването: | 0 |
| 7 | Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг. | 5 |
| 8 | От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9. | 4 |
|  | населено място, показател по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването: | Местна чешма с. Костанденец колиформи 75/100 при норма 0; Е коли 4/100 при норма 0; мч 118 Местна чешма с. Езерче нитрати 77 мг/л при норма 50 мг/л; колиформи 160/100 при норма 0; Е коли 160/100 при норма 0; мч 437 Местна чешма гр. Цар Калоян нитрати 78 мг/л при норма 50 мг/л; колиформи 80/100 при норма 0; Е коли 24/100 при норма 0; мч 193 Местна чешма „Ючкурналия“ нитрати 52 мг/л при норма 50 мг/л; |
| 9 | Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от - до ). | 0 |
| - | От тях: (посочват се по нозологични единици). | - |
| 10 | Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода. | - |
| 11 | Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването. | няма |