АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

ЗА ПЕРИОДА 01.05.-31.05.2022 г.

| № | ПОКАЗАТЕЛ | СТОЙНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Населени места с въведено режимно водоподаване. | няма |
| 2 | Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период. | 22 |
| 3 | Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг. | 26 |
| 4 | От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. | 4 |
| - | населено място, показател по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването: | с. Липник нитрати 55,0 мг/л при норма 50 мг/л; с. Езерче нитрати 95,0 мг/л при норма 50 мг/л; гр. Цар Калоян нитрати 53,0 мг/л при норма 50 мг/л; с. Юпер нитрати 69,0 мг/л при норма 50 мг/л; |
| 5 | Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг. | 0 |
| 6 | От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. | 0 |
| - | населено място, показател по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването: | 0 |
| 7 | Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг. | 9 |
| 8 | От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9. | 7 |
|  | населено място, показател по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването: | Местна чешма с. Недоклан нитрати 58,0 мг/л при норма 50 мг/л; колиформи 8/100 при норма 0; Е коли2/100 при норма 0; Местна чешма с. Юпер нитрати 66,0 мг/л при норма 50 мг/л; Местна чешма с. Осенец нитрати 52,0 мг/л при норма 50 мг/л; Местна чешма с. Костанденец нитрати 55,0 мг/л при норма 50 мг/л; Местна чешма с. Езерче нитрати 58,0 мг/л при норма 50 мг/л; колиформи 4/100 при норма 0; Е коли 4/100 при норма 0; Местна чешма с. Божурово нитрати 103,0 мг/л при норма 50 мг/л; Местна чешма гр. Цар Калоян нитрати 58,0 мг/л при норма 50 мг/л; |
| 9 | Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от - до ). | - |
| - | От тях: (посочват се по нозологични единици). | - |
| 10 | Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода. | - |
| 11 | Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването. | - |